胰岛素泵参数要求

| 大剂量历史记录 | 有 |
| --- | --- |
| 充盈历史记录 | 有 |
| 碳水化合物系数分段设置？ | 有 |
| 碳水化合物系数范围 | 0.1 - 5.0单位/交换份 |
| 历史记录 | 至少30 天 |
| 胰岛素敏感系数报警限值 | 有（范围1.1 - 5.6 mmol/L） |
| 活性胰岛素时间默认设置 | 6 小时 |
| 血糖目标报警界限 | 有（小于5.0 or 高于 7.8 mmol/L） |
| 图形显示历史血糖值 | 有 |
| 报警历史记录 | 显示36次记录 |
| 低电量提醒 | 有 |
| 无输注报警 | 有 |
| 探头报警历史记录 | 有 |
| 动态血糖监测功能 | 有 |
| 探头数据无线自动传输？ | 有 |
| 探头更新历史 | 有 |
| 探头报警休眠设置 | 有 |
| 校准提醒 | 有 |
| 发送器ID | 有 |
| 传输方式 | 无线电 |
| 电脑数据管理 | 有 |
| 探头数据记录 | 有 |
| 探头数据下载 | 有 |
| 泵数据下载 | 有 |