涡旋振荡器技术参数：

振荡速度：0-3000rpm，手动可调

实验用水平摇床

技术参数：

混匀方式：水平混匀，速度可调。
转速：0-210转/分
偏心回转直径：22mm
工作面尺寸：384ⅹ248mm

加样排枪

技术参数

量程：50-300ul

枪孔数：12孔

菌株保存架要求：

用于海尔DW-86L388A低温冰箱（-80℃），存放菌株。

- 可耐温度：-90℃-121℃；

- 内柱带网格数字。