振动排痰机

1、输出频率控制	10-60Hz连续可调，高亮电子数码显示

2、时间控制	    1-60分钟,连续可调，高亮电子数码显示

3、振动幅度     ≤5mm+0.6mm

4、储电功能     可充电长寿命大容量锂电池，不插电工作可达8小时以上

5、叩击换向器   可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，固定角度叩击头

6、动力管       长度2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长

7、叩击头       根据叩击部位不同，强度不同 标配

8、智能工作程序	根据病人情况可放置不同程序

9、电机         高效率无刷免维护电机，低噪声其它