儿研所购置医疗设备项目（一）招标参数

第一标段：

一、低温冰箱

冰箱（温度范围：4℃/-20℃；容量：300-500L）

二、低温冰柜

冰柜（温度范围：-20℃；容量：300-400L ）

第二标段：

凝胶成像仪(参数：反射紫外光源波长：254nm,365nm，反射光源：标配顶置白光LED和白光转换板; 投射紫外光源波长：302nm，50%－100%；光强连续可调; 滤光片：UV干涉滤光片，滤光片抽屉式设计，全封闭拉式暗箱；图像采集：独立的图像分析软件和图像捕捉软件，可实现对图像的编辑、注释、查看3D图等功能，自动泳道、条带和边缘识别，自动检测和识别各种变形扭曲的泳道和条带，分子量/bp数、浓度测算，分析结果（包括文字和图形数据）直接输出到EXCEL、WORD、TXT或剪切板，像素：300万；镜头: F1.4变焦镜头，变焦范围6.5-39mm；

第三标段：

超微量分光光度计(参数：测量的样品体积：1-2ul; 数据输出：OD230nm, OD260nm, OD280nm,样品浓度ng/ul，OD260nm/OD230nm, OD260nm/OD280nm；最小样品浓度：4ng/ul; 最大样品浓度：1500 ng/ul；光程：～0.5mm; 测量时间＜5sec; 光谱分辨率：小于8.0nm，检测重复性：0.002）

第四标段

- 金属浴（参数：控温范围：室温-100℃，控温精度：≤±0.3℃，显示精度: 0.1℃，升温速度20℃升至100℃：≤15min, 可放置离心管40个以上）

- Mini离心机

参数：适用于2ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管，0.2ml PCR 管，8联排管；最大转速7000rpm以上