简易雾化器招标参数

- 技术参数：

1.DEHP≤0.003%   （以GSG检测报告作为参考标准）
2.药物有效沉积率≥70%（以NGI的检测报告为标准）
3.静音处理设计，噪音≤52分贝，内部芯子一体化设计，不存在清洁和消毒死角。
4.连接管带蝴蝶结设计，方便插拔

5.进气孔≤0.35mm

6.单向阀设计：提高药物吸收率，避免药物外泄及交叉感染。

2.资格要求及技术文件

2.1  必须提供省级医疗器械质检中心出具的投标产品检验报告、招标技术规格必须在投标产品检验报告中予以体现；具有产品质量合格证书。

2.2  投标产品生产企业具有CE认证；

*2.3  投标产品具有在全国3家及以上省级儿童医院（三甲儿童医院）使用记录（如供货合同、购进发票等）；