口腔科门诊灭菌器招标参数

技术参数：

- 容    积：>23L

- 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度

- 特殊灭菌：灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢

- 证    书：必须提供压力容器许可证及《消毒产品卫生安全评价报告》全套（五页）

- 灭菌温差：±0.5度

- 售后服务：3年质保，西安地区设有维修站，厂家专业人员上门服务，保修当日2小时内响应，如果当日不能修好需提供替代设备供科室使用。