一次性体温传感器参数要求

- 产品名称：

一次性使用体温传感器

二、产品用途：

连接监护仪,用于采集患者体温信号至监护仪，实时，连续，无创显示患者体温信息，且为一次性使用，避免患者间的交叉感染。

三、生产企业资质要求：

★3.1产品为优质国产品牌。

★3.2 生产企业为国家高新技术企业，注册资金≥6000万。

★3.3 生产企业具备业内顶级的十万级无尘洁净车间≥6000平米，万级无尘洁净车间≥1000平米。

★3.4 生产企业有美国FDA验厂并通过记录。

四、产品资质及技术要求：

4.1产品由插头，电缆，温度传感器，固定贴（选配）组成。
★4.2在25℃ - 50℃温度范围内，最大允许误差为±0.1℃。

4.3 有体表型，体腔型等多种型号规格。

4.4 兼容适配市面上所有监护仪体温模块。

★4.5 产品注册证为最新要求标准，产品注册证有效期生效时间为2017年之后。

五、售后服务：

★5.1 企业再当地至少有2名以上驻地销售服务人员（需提供劳务合同），出现任何问题12小时内可以上门解决。

★5.2 企业有为本院内提供过一次性监护类耗品服务，需提供近一年院内的销售记录且无不良事件发生。

注：★为必须满足要求