西安市儿童医院

医用试剂院内分散采购（招标）参数表

| 序号 | 名称 | 试剂名称 缩写 | 检测 方法 | 规格 | 进口/ 国产 | 适用 设备 | 有效期 | 试剂 参数 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | HbA1c检测试剂 | 免疫比浊法 | R130ml×1 R210ml×1 | 国产 | 日立7180全自动生化分析仪 | 1年 | / | / |
| 2 | 铜蓝蛋白检测试剂盒 | / | 免疫比浊法 | R150ml×1 R210ml×1 | 国产 | 日立7180全自动生化分析仪 | 1年 | / | / |
| 3 | 革兰阴性脂多糖检测试剂 | 内毒素检测试剂 | 比色法 | 20T/盒 | 国产 | 金山川检测系统 | 3年 | / | / |
| 4 | 真菌1.3-β葡聚糖检测试剂 | G实验试剂 | 比色法 | 20T/盒 | 国产 | 金山川检测系统 | 3年 | / | / |
| 5 | 曲霉菌半乳甘露聚糖定性检测 | GM实验试剂 | ELISA法 | 96T/盒 | 进口 | / | 1年 | / | / |
| 6 | 胰岛素检测试剂 | / | 电化学发光 | 100T/盒 | 进口 | 罗氏e411电化学发光检测仪 | 1年 | / | / |
| 7 | 梅毒螺旋体颗粒凝集实验试剂 | TPPA检测试剂 | 凝集法 | 96T/盒 | 进口 | / | 1年 | / | / |
| 8 | 抗胰岛素抗体检测试剂 | / | ELISA法 | 48T/盒 | 国产 | / | 1年 | / | / |
| 9 | 沙眼衣原体抗原 | / | 胶体金法 | 20T/盒 | 国产 | / | 2年 | / | / |
| 10 | 丙肝抗原测定试剂 | / | ELISA法 | 48T/盒 | 国产 | / | 1年 | / | / |
| 11 | 汉坦病毒IgM检测试剂 | / | 胶体金法 | 20T/盒 | 国产 | / | 1年 | / | / |
| 12 | 降钙素原检测试剂 | PCT检测试剂盒 | 免疫化学发光 | 20T/盒 | 国产 | 厂家提供配套检测仪 | 1年 | / | 用血量50ul |