临时起搏器参数

| 技术规格 |  |
| --- | --- |
| 模式 | VVI,VOO,AAI,AOO |
| 基本起搏频率 | 30ppm-200ppm， 连续可调 |
| 快速心房起搏频率 | 380ppm-540ppm (每次调节幅度10ppm) 540ppm-800ppm (每次调节幅度20ppm) |
| 输出幅度 | 0.1-10V, 连续可调 |
| 脉冲宽度 | 0.06-2.0ms |
| 感知灵敏度 | 0.5mV-20mV, 连续可调； |
| 不应期 | 250ms |
| 空白 | 起搏125ms,感知75ms |