（一）儿童专用水疗机

一、设备名称：儿童型专用水疗机

二、 设备用途：

可以促进肢体血液循环，改善局部代谢，促进胸廓发育，促进肢体骨骼和神经系统发育，促进儿童身心健康。服务人群包括：正常儿童、发育障碍儿童以及高危儿干预治疗。

三、技术参数：

缸体材料：高级亚克力、钢化玻璃

主机工作电源：AC 220V±10%，50 Hz±1Hz

功率：＜2500w

尺寸：外槽尺寸：不超过1.3×1.0×1.0m；内槽尺寸：不超过1.0×0.8×0.7m

功能：（1）具备气泡、漩涡、冲浪功能。气泡发泡柱不少于20个，气泡嘴不少于100个。涡流具有不少于四个的漩涡转向功能，可以无极调节涡流大小。

（2）据具备自动恒温功能

（3）具备自动消毒功能，具备消毒报警功能

（4）时间温度指标液晶显示功能

（5）满载排水排空时间不超过3分钟

（6）机器具备自洁功能，具备过滤保护能力。

外观：采用一体成型设计，外观美观，颜色可供选择

四、设备资质要求

要求设备有安全使用方面资质，从而保证患者的安全性

五、设备成功应用案例

在国内三甲以上医院有五个以上成功应用案例

（二）儿童游泳池

一、设备名称：儿童型游泳池

二、 设备用途：

可以促进肢体血液循环，改善局部代谢，促进胸廓发育，促进肢体骨骼和神经系统发育，促进儿童身心健康。服务人群包括：正常儿童、发育障碍儿童以及高危儿干预治疗。

三、技术参数：

缸体材料：高级亚克力、钢化玻璃

尺寸：外槽尺寸：不超过1.2×1.0×1.0m；内槽尺寸：不超过0.8×0.6×0.6m

功能要求：满载排水排空时间不超过3分钟

外观：采用一体成型设计，外观美观，颜色可供选择

四、设备资质要求

要求设备有安全使用方面资质，从而保证患者的安全性

五、设备成功应用案例

在国内三甲以上医院有五个以上成功应用案例