西安市儿童医院

医用试剂院内分散采购（招标）参数表

| 序号 | 名称 |  | 试剂名称 缩写 | 检测 方法 | 规格 | 进口/ 国产 | 适用 设备 | 收费 标准 | 预算 （元/支） | 有效期 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EB病毒DNA检测质控品 |  |  | 荧光PCR定量 | 5x0.5ml | 国产 | 荧光定量PCR仪 |  | 100元 | 一年 | 达安公司配套试剂 |
| 2 | 抗“0”质控品 |  |  | 比色法 | 6x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值808高值1234 | 一年 |  |
| 3 | 类风湿因子 质控品 |  |  | 比色法 | 6x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值808高值1234 | 一年 |  |
| 4 | 铜蓝蛋白 质控品 |  |  | 比色法 | 6x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值808高值1234 | 一年 |  |
| 5 | 脑钠肽前体 |  | NT-ProBNP、 | 电化学发光法 | 4x2 ml | 进口 | 电化学发光仪 |  | 低值783高值961 | 一年 | 罗氏仪器配套试剂 |
| 6 | 肌钙蛋白T |  | CTnT | 电化学发光法 | 4x2 ml | 进口 | 电化学发光仪 |  | 低值783高值961 | 一年 | 罗氏仪器配套试剂 |
| 7 | 25- 羟维生素D |  |  | 电化学发光 | 4x3 ml | 进口 | 电化学发光仪 |  | 低值457高值558 | 一年 | 罗氏仪器配套试剂 |
| 8 | 尿总蛋白质控品 |  |  | 比色法 | 12x 10ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值313高值320 | 一年 |  |
| 9 | 尿钙质控品 |  |  | 比色法 | 12x 10ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值313高值320 | 一年 |  |
| 10 | 尿肌酐质控品 |  |  | 比色法 | 12x 10ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值313高值320 | 一年 |  |
| 11 | 尿淀粉酶 质控品 |  |  | 比色法 | 12x 10ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值313高值320 | 一年 |  |
| 12 | 脑脊液生化 质控品 |  |  | 比色法 | 12x 10ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值264高值440 | 一年 |  |
| 13 | 肌酸激酶同工酶 质控品 |  | CK-MB | 比色法 | 6x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值600高值853 | 一年 |  |
| 14 | 乳酸脱氢酶同工酶 质控品 |  | LDH1 | 比色法 | 6x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值600高值853 | 一年 |  |
| 15 | 超敏C反应 蛋白质控品 |  | Hs-CRP | 比色法 | 6x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 低值600高值853 | 一年 |  |
| 16 | 血脂质控品 |  |  | 比色法 | 5x3 ml | 进口 | 生化仪 |  | 384 | 一年 |  |
| 17 | 血气分析 质控品 |  |  | 电极法 | 30x 1.7ml | 进口 | 血气分析仪 |  | 87 | 一年 |  |
| 18 | 耐甲氧西林葡萄球菌耐药基因检测 | MRSA耐药基因 |  | 荧光定量PCR | 小于30份/盒（带内标） | 国产 | 荧光定量PCR仪 | 60元/份 | 30元/份 | 一年 |  |
| 19 | 耐碳氰酶烯类抗生素耐药基因检测 | KPC耐药基因 |  | 荧光定量PCR | 小于30份/盒（带内标） | 国产 | 荧光定量PCR仪 | 60元/份 | 30元/份 | 一年 |  |
| 20 | 肌酸激酶同工酶CK-MB质量 | CK-MB质量 |  | 荧光素增强免疫化学发光法 | / | 国产 | 全自动化学发光定量仪 | 30元/份 | 20元/份 | 一年 | 中标商免费赠送化学发光仪 |

科室负责人：   曹三成                       填表人：鱼丽娟                           日期：2016.7.26