振动式物理治疗仪

技术参数：

1、输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3600转/分），连续可调；

2、时间控制：1-60分钟,连续可调；

3、输出速度：600转/分-3600转/分；

4、振动幅度：≤5mm+0.6mm（具有医疗器械检测报告）；

5、叩击换向器：90度固定角度叩击换向器；

6、动力管：长度2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长；

7、主机尺寸：（长*宽*高）505mm*260mm*146mm；

8、整机尺寸：（长*宽*高）505mm*260mm*1060mm；

9、主机质量：体积小巧，主机质量≤12kg，移动治疗使用方便；

10、电机：采用高效率无刷免维护电机，低噪声，保用10年；